# 附件2：

# 报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 蓄电池 | 12V 100Ah 阀控免维护 |  | 节 | 32 |  |  | 一线原厂全新正品 |
| 2 | 安装配套辅材 | 铜排、连接线、螺栓、绝缘件等 | / | 项 | 1 |  |  | 全套配齐 |
| 3 | 电力重合装置 |  |  | 个 | 1 |  |  | 一线原厂全新正品 |
| 4 | 安装调试及线路改造 | 搬运、安装、接线、调试、线路改造 | / | 项 | 1 |  |  | 全包服务 |
| 合计总价（含税包干价）：￥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年______月______日