**黄岛区妇幼保健院生化分析耗材报价表**

编号：QXK/XJ-002-2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称  | 规格型号  | 单 位 | 数量 | 报价(元） |
| 1 | 万泰全自动生化分析仪使用试剂针 | Wan BC2800全自动生化分 析仪试剂针  | 件 | 1 |  |
| 2 | 万泰全自动生化分析仪使用石英反应杯  | 418个/套  | 套 | 1 |  |
| 3 | 万泰全自动生化分析仪样本针  | Wan BC2800型全自动生化 分析仪样本针  | 件 | 1 |  |
| 4 | 万泰全自动生化分析仪使用Na电极  | D5201  | 个 | 1 |  |
| 5 | 万泰全自动生化分析仪使用K电极  | D5202  | 个 | 1 |  |
| 6 | 万泰全自动生化分析仪使用Cl电极  | D5207  | 个 | 1 |  |
| 7 | 万泰全自动生化分析仪使用清洗液（日常清洗溶液套装）  | 冻干粉0.5g\*6瓶 稀释液90 ml\*1瓶  | 盒 | 1 |  |
| 8 | 万泰全自动生化分析仪使用钠钾氯锂检 测校准品  | 校准品A：520ml，校准品B1： 90ml  | 盒 | 1 |  |
| 9 | 万泰全自动生化分析仪使用光源灯  | JM-12V50W-MIWL-8BZ  | 各 | 1 |  |
| 10 | 万泰全自动生化分析仪使用参比电极  | D5204  | 件 | 1 |  |
| 11 | 万泰全自动生化分析仪使用生化多项校准 | 3ml  | 盒 | 1 |  |
| 12 | 万泰全自动生化分析仪使用复合多项质控品  | 5ml  | 盒 | 1 |  |
| 13 | 万泰全自动生化分析仪使用载脂蛋白AB校准品  | 1ml  | 盒 | 1 |  |
| 14 | 万泰全自动生化分析仪使用脂类复合质控品  | 1ml  | 盒 | 1 |  |
| 15 | 万泰全自动生化分析仪使用脂蛋白a校准品  | 0.5ml\*6  | 盒 | 1 |  |
| 16 | 万泰全自动生化分析仪使用脂蛋白a质控品  | 0.5ml | 盒 | 1 |  |
| 17 | 万泰全自动生化分析仪使用高低密校准品  | 1ml | 盒 | 1 |  |

**注：报价供应商应附耗材医疗器械注册证（若有）。**

报价供应商（公章）：

报价日期：